В Документацию внесены следующие изменения:

1. Пункт 2.5.1.2 Документации дополнен подпунктом *l*) с требованием подтверждения наличия или возможности приобретения программного обеспечения LPWAN.SmartGrid в качестве ПО управления LoRaWAN сетью и драйвера опроса по технологии LoRaWAN с лицензией ПО "Энфорс" учет электроэнергии, серверная лицензия, 20 АРМ, до 110 000 ПУ, (пользовательские и администраторские, web-интерфейс (количество ЛК равно количеству приборов учета в лицензии) к дате начала оказания услуг.
2. Приложение №1 к Документации – Техническое задание – дополнено:

* описанием характеристик и принципа работы КУЭЭ (п.6);
* перечень услуг (п.7) дополнен требованием к измерениям показателей качества электроэнергии (ссылка на ГОСТ), информацией о количестве приборов учёта, подлежащих поверке, а также требованием обязательного обеспечения объёма услуг начиная с 01 числа месяца, следующего за месяцем заключения договора;
* Приложением к Техническому заданию – Структурная схема КУЭЭ.

1. Приложение №2 к Документации – проект договора – дополнено:

* 2.1. срок действия не по 31.12.2025, а 12 месяцев с даты заключения договора,
* 3.4. состав услуги уточнён в части необходимости поверки приборов учёта потребителей,
* 3.6. дополнение требованием обязательного обеспечения объёма услуг начиная с 01 числа месяца, следующего за месяцем заключения договора,
* 3.15. требованием к измерениям показателей качества электроэнергии (ссылка на ГОСТ),
* 5.2.3. уточнение о необходимости поверки приборов учёта,
* 7.7. дополнение возможностью расторжения договора Заказчиком при некачественном оказании услуги (если уровень опроса КУЭЭ в течение 3 расчётных периодов ниже порогового значения)