Заместителю главного инженера по системам централизованного теплоснабжения 
и технологическому присоединению

ООО «Байкальская энергетическая компания»

Уведомление

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя __________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя или наименование предприятия)

просит Вас оформить Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в связи с выполнением технических условий подключения от _________________ № _______ к договору о подключении от _________________№ ________ объекта: _____________________

_______________________________________________________________________________,

расположенного по адресу: ________________________________________________________

1.

| Адрес заявителя | ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |
| Паспортные данные заявителя (для физических лиц) | паспорт серия № выдан ______________________________________ наименование органа, выдавшего паспорт ______________________________________ ________________________ _____________ дата выдачи |
| Способ уведомления о получении подготовленного Акта: контактный телефон / электронная почта / другое | ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| Должность, Ф.И.О. руководителя либо доверенного лица (с приложением копии доверенности) |  |

2. Работы выполнены по проекту N ________, разработанному __________ и утвержденному _______________________________________________________________________________.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель ________________________________________________________________;

диаметр труб: подающей _________________ мм, обратной _______________________ мм;

тип канала ____________________________________________________________________;

материалы и толщина изоляции труб: подающей ___________________________________,

обратной _______________________________________________________________________;

протяженность трассы _____________ м, в том числе подземной ______________________

_______________________________________________________________________________;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

класс энергетической эффективности подключаемого объекта ________________________;

наличие резервных источников тепловой энергии __________________________________;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией ______________________

_______________________________________________________________________________.

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:

______________________________________________________________________________

а) элеватор № __________, диаметр _______________________________________________;

б) подогреватель отопления № __________, количество секций ________________________;

длина секций ___________, назначение ____________________________________________;

тип (марка) ___________________________________________________________________;

в) диаметр напорного патрубка ___________________________________________________,

мощность электродвигателя ___________, частота вращения _________________________;

г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр ______________________________,

место установки _________________________________________________________________.

Тип отопительной системы ______________________________________________________;

количество стояков ____________________________________________________________;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов _________________________________

_______________________________________________________________________________;

схема включения системы горячего водоснабжения _________________________________

_______________________________________________________________________________;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения ____________________________

_______________________________________________________________________________;

количество секций I ступени: штук ___, длина _____;

количество секций II ступени: штук ___, длина _____;

количество калориферов: штук ___, поверхность нагрева (общая) _____.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

| N п/п | Наименование | Место установки | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место установки пломб _________________________________________________________.

6. Проектные данные присоединяемых установок

| Номер здания | Кубатура здания, куб. м | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технологические нужды | всего |

7. Наличие документации

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

8. Прочие сведения ____________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемый к заявлению

- Приказ о назначении руководителя.

- Копию Реестра исполнительной документации с отметкой о принятии в Филиале.

________________ / _____________________________/ «___» _____________ 20___ г

Подпись                        Должность, Фамилия И.О

МП.